## Grundutrustning äldreboende
Grundutrustning äldreboende, hemvårdsförvaltningen samt privata utförare,2023
| Antal/60 platser | Kommentar
Personlig vård |  | Hemvårdsförvaltningen i rött
Mobil hygienstol, ej tippbar | 12 | Upphandlad
Mobil hygienstol, tippbar | 6 | Upphandlad
Tillbehör till hygienstol | köps in vid behov | Bäcken, Geider, Mjuksits, Barriär, Breddningssats till armstöd Upphandlad
Elektrisk höj-och sänkbar hygienstol | 6 | Upphandlad
Elektrisk höj-och sänkbar hygienstol, multifunktion | 1 | Upphandlad
Duschpall med arm- och ryggstöd | 30 | Upphandlad
Toalettförhöjning fast monterad, med eller utan armstöd | 10 | Upphandlad
Duschvagn | 1 | Upphandlad
Personvåg klass 3 Rullstolsvåg eller sittvåg | 1
Personvåg klass 3 Lyftvåg | 1
Strumppågdragare till stödstrumpa/kompressionsstrumpa | köps in vid behov
Gummihandskar (till stumppådragning) | köps in vid behov
"Repstege" för uppresning ur säng | köps in vid behov
Kilkuddar för att positionera och avlasta patienten och minska risken för trycksår | köps in vid behov
Förflyttning
Vårdbälte small | 2
Vårdbälte medium | 6
Vårdbälte large | 2
Glidlakan 140 cm med bäddflik och förstärkta bromszoner | 30 | Upphandlad via Onemed
Glidlakan med omstopp med resår | 50 | kolla madrassbredd vid beställning Upphandlad via Onemed
Glidlakan "4 way" 140 cm | 40 | Upphandlad via Onemed
Örngott med glidyta | 20 | Upphandlad via Onemed
Draglakan standard 140x190 | köps in vid behov
Taklyftar med travers | 30/enhet | Ska vara ett komplett traverssystem med en rörlig skena monterad i två fasta skenor. Upphandlad
Akut mobillyft med lyftsele M och L | 1 | Avgränsning, i grundutrustning ingår inte individuellt utprovade lyftselar samt stålyft Upphandlad
Skyddsåtgärder |  | Se riktlinjer för skyddsåtgärder och omvårdnadsåtgärder för person med allvarlig kogintiv svikt (MAS handbok)
Rörelselarm | köps in vid behov
Förhöjningsmöjlighet på sänggrind | köps in vid behov
Grensele | köps in vid behov
Antidicubitushjälpmedel
Madrasser motsvarande sårgrad 2 | 60 | Leg. sjuksköterska ordinerar individuell madrass till patienter med sårgrad 3-4 Upphandlad
Madrass till förängd säng |  | Madrass som är 210 cm lång. Upphandlad
Transport
Transportrullstolar inkl. standarddyna | 10 | Avgränsning, individuellt utprovade rullstolar för vardagsbruk ingår inte i grundutrustningen
Transportrullstol med hjälpmotor (vårdarmanövrerad) |  | Kan hyras från HMC. Kopplad till vårdarbromsad rullstol Cross 5 VB sb 45 sd 40 Cross 5 XL VBsb 50 sd 40
Hushåll
Pipmuggar, glas
Pet-emot- kanter, tallrikar
Bestick med specialgrepp
Antihalkunderlägg
Matningshjälpmedel
Rökförkläde
Sängar med tillbehör
Säng med motoriserad styrning storlek 90x210 cm. | 60 | Möjlighet att ställa in på låg/låg nivå. Centrallås på bromsfunktionen Upphandlad
Grindar |  | Upphandlad
Förhöjning till sänggrind |  | Upphandlad
Grindskydd |  | Upphandlad
Dävert |  | Upphandlad
Sängbord |  | Upphandlad
Stöd och vändhandtag |  | Upphandlad? (stödgrind)
Övrigt
Blodtrycksmätare
Febertermometer |  | Avsedd för sjukvård (öron)
Läkemedelsskåp med loggfunktion | 60

## Grundutrustning korttidsenheten
Grundutrustning korttidsenheten , hemvårdsförvaltningen 2022 Översyn inför nytt boende Gäller till september 2023
Produkt | Antal/60 platser | Kommentar
Personlig vård
Mobil hygienstol, ej tippbar | 12
Mobil hygienstol, tippbar | 6
Tillbehör till hygienstol | köps in vid behov | Bäcken, Geider, Mjuksits, Barriär, Breddningssats till armstöd
Elektrisk höj-och sänkbar hygienstol | 6
Elektrisk höj-och sänkbar hygienstol, multifunktion | 1 | Finns nog 2-3 st.
Duschpall med arm- och ryggstöd | 30
Toalettförhöjning fast monterad, med eller utan armstöd | 10
Duschvagn | 1
Personvåg klass 3 Rullstolsvåg eller sittvåg | 1
Personvåg klass 3 Lyftvåg | 1
Strumppågdragare till stödstrumpa/kompressionsstrumpa | köps in vid behov
Gummihandskar (till stumppådragning) | köps in vid behov
"Repstege" för uppresning ur säng | köps in vid behov
Kilkuddar för att positionera och avlasta patienten och minska risken för trycksår | köps in vid behov
Förflyttning
Vårdbälte small | 2
Vårdbälte medium | 6
Vårdbälte large | 2
Glidlakan 140 cm med bäddflik och förstärkta bromszoner | 20
Glidlakan omstopp med resår förstäka bromszoner | 20
Glidlakan med omstopp med resår | 30 | kolla madrassbredd vid beställning
Glidlakan "4 way" 140 cm | 50
Örngott med glidyta | 20 | Nytt för 2022
Draglakan standard 140x190 | köps in vid behov
Taklyftar med travers | 20/enhet | Ska vara ett komplett traverssystem med en rörlig skena monterad i två fasta skenor.
Akut mobillyft med lyftsele M och L | 1 | Avgränsning, i grundutrustning ingår inte individuellt utprovade lyftselar samt stålyft
Skyddsåtgärder |  | Se riktlinjer för skyddsåtgärder och omvårdnadsåtgärder för person med allvarlig kogintiv svikt (MAS handbok)
Rörelselarm | köps in vid behov
Föröjningsmöjlighet på sänggrind | köps in vid behov
Grensele | köps in vid behov
Antidicubitushjälpmedel
Madrasser motsvarande sårgrad 2 | 45 | Leg. sjuksköterska ordinerar individuell madrass till patienter med sårgrad 3-4 | antal platser plus 11 madrasser på korttiden
Transport
Transportrullstolar inkl. standarddyna | 10 | Avgränsning, individuellt utprovade rullstolar för vardagsbruk ingår inte i grundutrustningen
Transportrullstol med hjälpmotor (vårdarmaövrerad) |  | Kan hyras från HMC. Kopplad till vårdarbromsad rullstol Cross 5 VB sb 45 sd 40 Cross 5 XL VBsb 50 sd 40
Hushåll
Pipmuggar, glas
Pet-emot- kanter, tallrikar
Bestick med specialgrepp
Antihalkunderlägg
Matningshjälpmedel
Rökförkläde
Sängar med tillbehör
Säng med motoriserad styrning storlek 90x210 cm. |  | Möjlighet att ställa in på låg/låg nivå. Centrallås på bromsfunktionen
Grindar
Förhöjning till sänggrind
Grindskydd
Dävert
Sängbord
Stöd och vändhandtag
Övrigt
Blodtrycksmätare
Febertermometer |  | Avsedd för sjukvård (öron)
Läkemedelsskåp med loggfunktion
Gåbord elektriskt | 4 | hyra från HMC
Gåbord ej elektriskt | 1 | köps in vid behov
Rollatorer | 7 | hyra från HMC
RA rollator | 1 | Hyra från HMC
Positioneringskuddar | 4 | köps in vid behov
Return | 1 | köps in vid behov
Molift | 8 | hyra från HMC
Sara Stedy | 4 | köps in vid behov. | Se riktlinje MAS handbok
Barr | 2 | köps in vid behov
Träningsbadkar med bräda | 1 | köps in vid behov
Brits | 1 | köps in vid behov
Dragapparat | 1 | köps in vid behov
Förhöjningshjälpmedel, klotsar | 12 | köps in vid behov
Manuped | 1 | köps in vid behov
Bladderscan | 1 | köps in vid behov
Multikudde avlastning av hälar | 4 | köps in vid behov
Luftväxlad madrass motsv .sårgrad 3 | 4 | köps in vid behov
Pulsoxymeter | 2 | köps in vid behov
Antihalk |  | köps in vid behov
Fottramp | 1 | köps in vid behov
Betastöd | 3 | köps in vid behov
Kryckor | 2 | köps in vid behov
fristående toalett m stänkskydd | 4 | köps in vid behov
MotoMed (elmanuped) | 1 | köps in vid behov
XL rummet
Säng 105 cm (tar 250 kg) | 1
Lyftmotor (tar 250 kg) | 1
Duschstol extrabred eltipp (tar 200 kg) | 1
Lyftsele XL | 1
Svävaren | 1
Glidlakan till 105 säng med resår | 4

## Inköpta hjälpmedel individuell
Inköpta hjälpmedel som kräver individuell bedömning av leg. personal.
Se Riktlinjer i MAS MAR handboken
Produkt | Placering | Kommentar | Endast Hemvårdsförvaltningen
Rotobed | Ska finnas en på varje äldreboende | Finns på de flesta äb, dock ej alla | Upphandlad
Elektriska vändlakan | Ska finnas en på varje äldreboende | Finns på Vallås äb. | Upphandlad
Sara Stedy | Ska finnas på korttidsboendet | Kan förskrivas individuellt